|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8959-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ГАЙКИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Connection nuts. Basic dimensions; ГОСТ8959-75* Взамен ГОСТ 8959-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию гайки. Размеры в мм Накидная гайка; Размер; Диаметр; Масса без. Условный; Резьба d; Размер «под ключ»; «под ключ»; прокладки; покрытия,. проход Dy; Резьба d1; l; L1; S1ном S2наиб; S1наим; b; d2; d3; d4; d5; d6; Sном Sнаиб; Sнаим; b1; b2; b3; b4; L; L2; L3; Наружной; Внутренней; кг, не более*. 8; G1/4-В; G 3/4-B; 10; 18; 32; 30,0; 4; 22,0; 21,7; 16,7; 17; 24,0; 19; 17,7; 3,5; 2,5; 2,5; 5; 42; 21,0; 21,0; 24; 17; 0,216. 10; G3/8-B; G7/8-В; 10; 18; 36; 34,0; 4; 25,0; 24,7; 18,7; 19; 27,5; 22; 20,7; 3,5; 2,5; 2,5; 5; 45; 24,0; 23,0; 27; 19; 0,282. 15; G 1/2-B; G 1 1/8-В; 11; 19; 46; 44,0; 4; 32,0; 31,7; 23,7; 24; 34,5; 27; 25,7; 4,0; 3,0; 2,5; 5; 48; 25,0; 25,0; 34; 24; 0,464. 20; G3/4-B; G 11/4-В; 12; 20; 50; 48,0; 4; 36,0; 35,6; 26,6; 27; 38,5; 32; 30,0; 4,0; 3,0; 2,5; 5; 52; 27,0; 27,0; 38; 27; 0,588. 25; G 1-B; G 13/4-B; 13; 23; 65; 62,6; 5; 48,0; 47,6; 37,6; 38; 50,5; 41; 39,0; 5,0; 4,0; 3,0; 6; 58; 31,5; 29,5; 50; 38; 1,091. 32; G 11/4-B; G 2-B; 13; 24; 70; 67,2; 6; 53,0; 52,6; 41,6; 42; 56,0; 50; 48,0; 5,0; 4,0; 3,0; 7; 65; 35,0; 33,0; 55; 42; 1,423. 40; G 11/2-B; G 21/4-В; 14; 25; 75; 72,2; 6; 59,5; 59,1; 45,5; 46; 62,5; 55; 52,6; 5,0; 4,0; 3,0; 7; 70; 37,0; 36,0; 62; 46; 1,702. 50; G 2-B; G 31/4-В; 16; 27; 90; 87,2; 6; 74,0; 73,6; 59,6; 60; 78,0; 66; 65,0; 6,0; 5,0; 3,0; 7; 78; 41,5; 40,5; 77; 60; 2,522. (65); G 21/2-В; G 31/2-В; 19; 30; 110; 107,0; 6; 92,0; 91,5; 74,5; 75; 97,0; 83; 81,8; 6,0; 5,0; 3,0; 7; 85; 44,0; 45,0; 96; 75; 4,078. (80); G 3-В; G 4-B; 20; 31; 130; 127,0; 6; 104,5; 104,0; 87,5; 88; 109,5; 96; 94,6; 6,0; 5,0; 3,0; 8; 95; 48,5; 50,5; 109; 88; 5,922. * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Соединительные гайки с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Гайки соединительной без покрытия с D 40 мм: Гайка соединительная 40 ГОСТ 8959-75 То же, с цинковым покрытием: Гайка соединительная Ц-40 ГОСТ 8959-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Толщины стенок не должны быть менее и |  |
| --- | --- | --- |